196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.255

# Тел./факс:(812) 38-041-38, тел.:(812) 466-55-28

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/

### ПРАЙС-ЛИСТ

15 июня 2011г.

| Наименование изделия | Цена, (руб.) | Краткая характеристика изделия |
| --- | --- | --- |

#### Программные реле времени

#### Программные реле времени серии «ПИК» (с привязкой к реальному времени)

| ПИК-2 | 1625 | 2 независимых канала; цикл – сутки или неделя; дискретность – 1 мин; энергонезависимая память на 100 команд; дополнительные команды «таймер» длительностью от 1 с до 99 час 59 мин 59 с; нагрузка до 10 А; цифровая индикация. Время работы от встроенного аккумулятора без подзаряда - 1 месяц. |
| --- | --- | --- |
| ПИК-2Т | 1690 | То же, что «ПИК-2», но имеется 2 вида команд «таймер» разной длительности в диапазоне от 1 с до 99 час 59 мин 59 с. |
| ПИК-2ТК | 1990 | То же, что «ПИК-2Т», но имеется вход для синхронизации от внешнего устройства коррекции, например, первичных часов серий «ДИХРОН» или «ДИХРОН-С». Это позволяет использовать реле в составе систем единого времени. |
| ПИК-2П | 1755 | 2 независимых канала; цикл программируемый – от 1 до 511 суток; дискретность – 1 мин; встроенный аккумулятор; энергонезависимая память на 504 команды; нагрузка до 10 А; цифровая индикация. |
| ПИК-2П с годовой программой | 1950 | В реле записана годовая программа управления уличным освещением, используемая ГУП «Ленсвет». |

#### Программные реле времени «РВПГ» (с привязкой к реальному времени)

| РВПГ-2 | 2145 | 2 независимых канала; цикл – год; программирование по времени суток, дням недели и диапазону дат; дискретность – 1 мин; энергонезависимая память на 510 команд; дополнительные команды «таймер» длительностью от 1 с до 99 с; нагрузка до 10 А; возможность автоматического перехода на летнее-зимнее время; календарь с учетом високосных годов; цифровая индикация. Имеет вход для синхронизации от внешнего устройства коррекции и вход блокировки срабатывания выходных контактов. Время работы от встроенного аккумулятора без подзаряда - 10 дней. |
| --- | --- | --- |

Программные реле времени серии «ТПУ» (без привязки к реальному времени)

| ТПУ-1 | 1300 | 1 канал; однократная отработка программы или цикл; пуск при подаче питания либо по нажатию кнопки; диапазон – от 1 с до 999 час 59 мин 59 с; энергонезависимая память на 500 команд; нагрузка до 10 А; цифровая индикация. Возможна работа в режиме секундомера. |
| --- | --- | --- |
| ТПУ-1К | 1300 | То же что «ТПУ-1», но пуск только по нажатию кнопки. |
| ТПУ-1КА | 1495 | То же что «ТПУ-1К», но со встроенным аккумулятором. Время работы от встроенного аккумулятора без подзаряда - 1 месяц. |
| ТПУ-2 | 1430 | То же что «ТПУ-1», но имеет 2 независимых выходных канала. |
| ТПУ-2К | 1430 | То же что «ТПУ-1К», но имеет 2 независимых выходных канала. |
| ТПУ-2КА | 1625 | То же что «ТПУ-1КА», но имеет 2 независимых выходных канала. |

Программные реле времени серии «ТПК» (без привязки к реальному времени, с возможностью управления внешними контактами)

| ТПК-1 | 1560 | 1 канал; однократная отработка программы или цикл; пуск при подаче питания, по нажатию кнопки либо при замыкании контактов; диапазон – от 1 с до 999 час 59 мин 59 с; энергонезависимая память на 500 команд; нагрузка до 10 А; цифровая индикация. Возможна работа в режиме секундомера. Возможно дистанционное управление работой реле – замыканием соответствующих контактов на корпусе. |
| --- | --- | --- |
| ТПК-1К | 1560 | То же что «ТПК-1», но пуск только по нажатию кнопки либо при замыкании контактов. |
| ТПК-1КА | 1755 | То же что «ТПК-1К», но со встроенным аккумулятором. Время работы от встроенного аккумулятора без подзаряда - 1 неделя. |
| ТПК-2 | 1690 | То же что «ТПК-1», но имеет 2 независимых выходных канала. |
| ТПК-2К | 1690 | То же что «ТПК-1К», но имеет 2 независимых выходных канала. |
| ТПК-2КА | 1885 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 2 независимых выходных канала. |
| ТПК-3 | 1950 | То же что «ТПК-1», но имеет 3 независимых выходных канала. |
| ТПК-3К | 1950 | То же что «ТПК-1К», но имеет 3 независимых выходных канала. |
| ТПК-3КА | 2145 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 3 независимых выходных канала. |
| ТПК-4 | 2145 | То же что «ТПК-1», но имеет 4 независимых выходных канала. |
| ТПК-4К | 2145 | То же что «ТПК-1К», но имеет 4 независимых выходных канала. |
| ТПК-4КА | 2340 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 4 независимых выходных канала. |
| ТПК-5 | 2730 | То же что «ТПК-1», но имеет 5 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-5К | 2730 | То же что «ТПК-1К», но имеет 5 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-5КА | 2925 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 5 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-6 | 2925 | То же что «ТПК-1», но имеет 6 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-6К | 2925 | То же что «ТПК-1К», но имеет 6 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-6КА | 3120 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 6 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-7 | 3120 | То же что «ТПК-1», но имеет 7 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-7К | 3120 | То же что «ТПК-1К», но имеет 7 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-7КА | 3315 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 7 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-8 | 3315 | То же что «ТПК-1», но имеет 8 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-8К | 3315 | То же что «ТПК-1К», но имеет 8 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках |
| ТПК-8КА | 3510 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 8 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |

#### реле времени

| РВВ-1 | 1105 | 1 канал; однократная выдержка, задержка или цикл; пуск при подаче питания либо по нажатию кнопки; 3 диапазона - от 0,01 с до 99 час 59 мин; нагрузка до 10 А; индикация цифровая 4-хразрядная. |
| --- | --- | --- |
| РВВ-1К | 1105 | То же, что «РВВ-1», но пуск только по нажатию кнопки «». |
| РВВ-1В | 1235 | То же, что «РВВ-1», но имеется возможность исполнения команд «пуск», «пауза» и «сброс» как нажатием кнопок на реле, так и замыканием внешних контактов, а также возможны блокировка срабатывания выходных контактов при замыкании внешних контактов “OFF” и выдача звукового сигнала по окончании выдержки времени. |
| РВВ-1ВК | 1235 | То же, что «РВВ-1В», но пуск только по нажатию кнопки «», либо при замыкании соответствующих контактов. |

#### КОНТРОЛЛЕРЫ ЛОГИЧЕСКИЕ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕЛЕ)

| ИР-4К-4Р | 3120 | Для использования в несложных системах автоматики. 4 логических входа для подключения внешних управляющих контактов и 4 релейных выхода типа «переключающий контакт»; пошаговое исполнение записанной программы; логическое условие на каждом шаге – функция состояния входов и таймера; значение таймера для каждого шага от 0,1 с до 99 час 59 мин 59,9 с; максимальное число шагов (ячеек памяти) – 100; нагрузка до 10 А; 4-хстрочный ЖК-индикатор. Ввод программы – кнопками на лицевой панели. Не требуется компьютер и знание языков программирования. Реализует линейные или циклические алгоритмы без ветвления. |
| --- | --- | --- |
| ИРВ-4К-4Р | 3250 | То же, что «ИР-4К-4Р», но на каждом шаге могут задаваться 2 условия – основное и альтернативное. Соответственно, реализуются линейные, циклические и разветвляющиеся алгоритмы. |

Трехфазные регуляторы напряжения

(для ламп накаливания и галогенных ламп)

| ТРН-Р1 | 9425 | Регулировка напряжения на лампах одновременно по 3-м фазам. Нагрузка до 6 кВт по каждой фазе. Плавное включение-выключение ламп. |
| --- | --- | --- |
| ТРН-Р1Ш | 10140 | То же, что «ТРН-Р1», но в закрытом шкафу. |
| ПТРН-Р1 | 10825 | То же, что «ТРН-Р1», плюс программное реле времени с циклом от 1 до 511 суток. |
| ПТРН-Р1Ш | 11540 | То же, что «ПТРН-Р1», но в закрытом шкафу. |
| ТРН-Р3 | 9490 | Регулировка напряжения на лампах раздельно по каждой фазе. Нагрузка до 6 кВт по каждой фазе. Плавное включение-выключение ламп. |
| ТРН-Р3Ш | 10205 | То же, что «ТРН-Р3», но в закрытом шкафу. |
| ПТРН-Р3 | 10890 | То же, что «ТРН-Р3», плюс программное реле времени с циклом от 1 до 511 суток. |
| ПТРН-Р3Ш | 11605 | То же, что «ПТРН-Р3», но в закрытом шкафу. |
| ТРН-1 | 10725 | Регулировка напряжения на лампах одновременно по 3-м фазам. Нагрузка до 6 кВт по каждой фазе. В закрытом шкафу. Имеется вольтметр для контроля выходного напряжения. Без программного реле времени и без плавного включения-выключения ламп. |
| Устройство ТРН-БР | 6435 | Подключается к регуляторам для увеличения нагрузочной способности. Позволяет дополнительно подключать нагрузку мощностью до 6 кВт по каждой фазе. |
| Устройство ТРН-БРШ | 7150 | То же, что «ТРН-БР», но в закрытом шкафу. |

Изделия для систем единого времени

Первичные часы серии «ДИХРОН»

| ДИХРОН | 4680 | Для управления работой вторичных стрелочных часов (ВЧ) с минутным отсчетом, объединенных в систему единого времени. Выдают знакопеременные импульсы с периодом 1 мин, напряжением 26 В и длительностью 1,6 с. Защита от короткого замыкания в линии ВЧ, аккумулятор для резерва при пропадании напряжения в сети. |
| --- | --- | --- |
| ДИХРОН-Ч | 5980 | То же, что «ДИХРОН», но дополнительно содержат встроенные годовые часы с вечным календарем и цифровой индикацией. Обеспечивают автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время. Счет времени на цифровых часах осуществляется от выходных минутных импульсов ПЧ. |
| ДИХРОН-К | 5980 | То же, что «ДИХРОН», но дополнительно имеют встроенный блок радиокоррекции по сигналу «6 точек». Это обеспечивает постоянную привязку ВЧ к точному времени, а также автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время. |
| ДИХРОН-ЧК | 7280 | То же, что «ДИХРОН», но дополнительно содержат как встроенные годовые часы с календарем и цифровой индикацией, так и блок радиокоррекции, что обеспечивает постоянную привязку ВЧ к точному времени, а также автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время. |

Первичные часы серии «ДИХРОН-С»

| ДИХРОН-С | 4680 | Для управления работой вторичных стрелочных часов (ВЧ) с плавным ходом стрелок серии «ЧВМП», объединенных в систему единого времени. Выдают знакопеременные импульсы с периодом 1 с, напряжением 18 В и длительностью 0,25 с. Защита от короткого замыкания в линии ВЧ, аккумулятор для резерва при пропадании напряжения в сети. |
| --- | --- | --- |
| ДИХРОН-СЧ | 5980 | То же, что «ДИХРОН-С», но дополнительно содержат встроенные годовые часы с вечным календарем и цифровой индикацией. Обеспечивают автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время. Счет времени на цифровых часах осуществляется от выходных минутных импульсов ПЧ. |
| ДИХРОН-СК | 5980 | То же, что «ДИХРОН-С», но дополнительно имеют встроенный блок радиокоррекции по сигналу «6 точек». Это обеспечивает постоянную привязку ВЧ к точному времени, а также автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время. |
| ДИХРОН-СЧК | 7280 | То же, что «ДИХРОН-С», но дополнительно содержат как встроенные годовые часы с календарем и цифровой индикацией, так и блок радиокоррекции, что обеспечивает постоянную привязку ВЧ к точному времени, а также автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время. |

Вторичные часы серии «ЧВМП»

| ЧВМП (габарит 290 мм) | 1140 | Предназначены для выдачи информации о шкале времени в часах и минутах при работе в составе системы единого времени совместно с первичными часами серии «ДИХРОН-С». Управляются секундными импульсами. Часы предназначены для работы в помещениях. Габаритные размеры – 290х290х42 мм. Часы изготавливаются в круглых либо квадратных корпусах. |
| --- | --- | --- |
| ЧВМП-56A (габарит 415 мм) | 1490 | То же, но габаритные размеры – 415х415х60 мм, корпус круглый. |

Вторичные часы серии «ЧВМ»

| ЧВМ (габарит 290 мм) | 1540 | Предназначены для выдачи информации о шкале времени в часах и минутах при работе в составе системы единого времени. Управляются минутными импульсами. Часы предназначены для работы в помещениях. Габаритные размеры – 290х290х42 мм. Часы изготавливаются в круглых либо квадратных корпусах. |
| --- | --- | --- |
| ЧВМ-56A (габарит 415 мм) | 1890 | То же, но габаритные размеры – 415х415х60 мм, корпус круглый. |

Электронный секундомер

| СЧЕТ-1М | 5655 | Предназначен для измерения временных параметров коммутационных устройств и систем релейной защиты. Диапазон измеряемых интервалов от 0,001 с до 99999,9 с. |
| --- | --- | --- |
| СЧЕТ-1М с первичной поверкой | 6905 |  |

Блоки акустические

| Блок музыкальный БМ | 1560 | Для выдачи музыкальных звонков через школьный радиоузел. Совместно с ПРВ «ПИК-2» управляет включением усилителя и выдает на его вход музыкальный фрагмент. Содержит 14 циклически повторяющихся фрагментов. |
| --- | --- | --- |
| Блок Воспроизведения И Записи звуковых сигналов ВИЗа-30-4 | 1950 | Позволяет записывать с линейного выхода любого звуковоспроизводящего устройства (магнитофона, компьютера и т.д.) до 4-х звуковых сигналов длительностью до 28 с каждый, а затем поочередно выдавать их на вход усилителя. Полоса пропускания – 3,4 кГц. |
| Блок Воспроизведения И Записи звуковых сигналов ВИЗа-30-16 | 2340 | То же, что «ВИЗа-30-4», но позволяет записывать до 16-ти звуковых сигналов длительностью до 29 с каждый. |

КорпусА приборныЕ

| КР-1 | 85 | Пластмассовый приборный корпус для монтажа на DIN-рейку. Габаритные размеры 90х92х56 мм. |
| --- | --- | --- |
| КР-2 | 80 | Пластмассовый приборный корпус для монтажа на DIN-рейку. Габаритные размеры 90х59х78 мм. |

Примечания.

- Все цены указаны с учетом 18% НДС.

- При единовременной закупке на сумму более 30 тыс.руб. предоставляется скидка 5 %.